Marko Romanische Pfanne Wrasenlüfterpfanne

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Romanischer Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

natur, rot

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

7,00

Nennweite DN

150,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

20.1

Decklänge (cm)

34.1