STYLIST P-FLÄCHENAUSGLEICHSZIEGEL ANTHRAZIT

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044815610

HAN:

71111706

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Flächenausgleichspfanne, Pultdachpfanne

Farbton

anthrazit

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

156,00

Länge (mm)

300,00

Gewicht (kg)

1,95

Firstempfehlung

First Stylist, First Tegula

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Deckbreite (cm)

11.6

Decklänge (cm)

23.0 - 25.0