STYLIST P-FLÄCHENAUSGLEICHSZIEGEL ROTBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044815603

HAN:

71111705

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Flächenausgleichspfanne, Pultdachpfanne

Farbton

braun, rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

156,00

Länge (mm)

300,00

Gewicht (kg)

1,95

Firstempfehlung

First Stylist, First Tegula

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Deckbreite (cm)

11.6

Decklänge (cm)

23.0 - 25.0