STYLIST SANITÄRLÜFTER SAMTSCHWARZ

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044837513

HAN:

76002128

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

schwarz

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

270,00

Länge (mm)

420,00

Durchmesser (mm)

125,00

Gewicht (kg)

4,10

Nennweite DN

125,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

23.1

Decklänge (cm)

33.6 - 35.6

Verpackung in Stück pro Palette

20