STYLIST WRASENLÜFTER DN 150 ROTBRAUN mit Kondenswasserauslauf

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044826593

HAN:

76002605

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

270,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

7,80

Nennweite DN

150,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

23.1

Decklänge (cm)

33.6 - 35.6