W4v FAL-ORTGANG LINKS KUPFERBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044814613

HAN:

70210604

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Firstanschlusspfanne

Farbton

braun, kupfer

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

302,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

5,30

Firstempfehlung

First zylindrisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

2

Deckbreite (cm)

16.4

Decklänge (cm)

28.0 - 32.3

Verschiebebereich

4.3

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

15

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45