W4v FAL-ORTGANG LINKS ROTBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044814620

HAN:

70210605

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Firstanschlusspfanne

Farbton

braun, rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

302,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

5,30

Firstempfehlung

First zylindrisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

2

Deckbreite (cm)

16.4

Decklänge (cm)

28.0 - 32.3

Verschiebebereich

4.3

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

15

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45