W4v SANITÄRLÜFTER KUPFERBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044822748

HAN:

76102104

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, kupfer

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

260,00

Länge (mm)

420,00

Durchmesser (mm)

125,00

Gewicht (kg)

6,35

Nennweite DN

125,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

20

Decklänge (cm)

33.3 - 34.8

Verpackung in Stück pro Palette

30