W6v WRASENLÜFTER DN 150 EDELNERO m. Kond.Wasserauslauf

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044826753

HAN:

76202611

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

schwarz

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

275,00

Länge (mm)

440,00

Gewicht (kg)

7,20

Nennweite DN

150,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

21.7

Decklänge (cm)

33.3 - 36.2