WALTHER-tegula First

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Formziegel

Firstpfanne

Farbton

anthrazit, braun, grau, natur, rot

Oberfläche

naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

235,00

Länge (mm)

375,00

Gewicht (kg)

3,90

Firstempfehlung

Tegula

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

4

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

60

Bedarf Stück pro lfm

3