Hardie® Architectural Panel Metallics 8 mm Stahl 25 St.

James Hardie Europe

Eigenschaften

GTIN:

4007548033176

HAN:

5560382

Farbton

grau

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Faserzement

Breite (mm)

1.220,00

Länge (mm)

3.048,00

Stärke (mm)

8,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,23

Farbtonbezeichnung Hersteller

Stahl