Hardie® Panel 11 mm Metallgrau 18 St.

James Hardie Europe

Eigenschaften

GTIN:

4007548032988

HAN:

5923621

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

beschichtet, glatt

Werkstoff

Faserzement

Breite (mm)

1.220,00

Länge (mm)

3.048,00

Stärke (mm)

11,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,23

Farbtonbezeichnung Hersteller

Metallgrau