FLOWLINE ZERO, Mod.2401 1200x55mm, Edelstahl gebürstet

KALDEWEI

Eigenschaften

GTIN:

4055761325851

HAN:

940100010930

Form

rechteckig

Oberfläche

gebürstet

Werkstoff

rostfreier Stahl

Breite (mm)

55,00

Länge (mm)

1.200,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Stutzen-Ausführung

waagerecht