FLOWLINE ZERO, Mod.2401 1200x55mm, schwarz matt 100

KALDEWEI

Eigenschaften

GTIN:

4063728680394

HAN:

940100010676

Form

rechteckig

Oberfläche

matt

Werkstoff

rostfreier Stahl

Breite (mm)

55,00

Länge (mm)

1.200,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Stutzen-Ausführung

waagerecht