OBJECT Q Einbauwaschtisch, Mod.3196 600x400mm, alpinweiß, mit 1-er Hahnlochbohrung, mit Überlauf, Sichtteile alpinweiß

KALDEWEI

Eigenschaften

GTIN:

4063728865562

HAN:

911707190001

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Oberfläche

emailliert, glänzend

Produkt

Einbauwaschtisch

Werkstoff

Stahl

Anzahl der Waschschüsseln

1,00

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

151,00

Tiefe (mm)

400,00

Ablagefläche

ohne

Armaturenloch

Mitte

Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz

1,00

Breite/Durchmesser (mm)

600,00

Durchmesser Ablaufloch (mm)

46,00

Schallschutz

Mit Antidröhnbeschichtung