OBJECT R Einbauwaschtisch, Mod.3195 d:475mm, alpinweiß, mit 1-er Hahnlochbohrung, mit Überlauf, Sichtteile schwarz matt 100

KALDEWEI

Eigenschaften

GTIN:

4063728865609

HAN:

911607260001

Farbton

weiß

Form

rund

Oberfläche

emailliert, matt

Produkt

Einbauwaschtisch

Werkstoff

Stahl

Anzahl der Waschschüsseln

1,00

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

137,00

Tiefe (mm)

475,00

Ablagefläche

ohne

Armaturenloch

Mitte

Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz

1,00

Breite/Durchmesser (mm)

475,00

Durchmesser Ablaufloch (mm)

46,00

Schallschutz

Mit Antidröhnbeschichtung