Hochbordstein Außenbogen für HB 180x300 78cm 0,5m Basaltbeton ausgewaschen

KANN  Baustoffwerke

Eigenschaften

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

wassergestrahlt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

180,00

Höhe (mm)

300,00

Länge (mm)

780,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Radius (mm)

500,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1340

Eigenschaften

mit 15 cm Radschräge