KANN Arctia® Bodenplatte

KANN  Baustoffwerke

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Farbton

anthrazit, beige, grau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Granitkeramik

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

800,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 14411-G

Eigenschaften

resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.