KANN Lyana® Mauer

KANN  Baustoffwerke

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

225,00

Höhe (mm)

165,00

Länge (mm)

225,00 - 450,00

Gewicht (kg)

19,00 - 38,00

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Aufbauhöhen

je nach Einsatzgebiet bis 1.0m

Einsatzgebiete

freistehender Aufbau, hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast (LF 1), hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2), Böschungsbefestigung bis 18° (LF 3)