KANN Rinnenplatte

KANN  Baustoffwerke

Eigenschaften

Belastbarkeit

befahrbar

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

150,00 - 300,00

Dicke (mm)

80,00 - 120,00

Länge (mm)

300,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Erfüllt Richtlinie

EN 1339 DIKPU