## KESSEL Entwässerungstechnik
KESSEL Entwässerungstechnik
Name | GTIN | HAN | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anschlussnennweite druckseitig | Anschlussnennweite saugseitig | Anschluss Zulauf | Elektrischer Anschluss | Frequenz | Isolationsklasse nach IEC | Netzanschluss | Schutzart (IP) | Werkstoff des Pumpengehäuses | Werkstoff Pumpengehäuse | Anzahl Pumpen | Drehzahl (1/min) | Durchmesser Anschluss Druckseite (mm) | Inhalt/Nennvolumen Behälter (l) | max. Förderhöhe (m) | max. Förderstrom (m³/h) | max. Korngröße (m) | Motorausgangsleistung (P2) (W) | Nennleistung (P1) (W) | Nennstrom (A) | Umgebungstemperatur (°C) | Communication | Durchmesser Anschluss Zufuhrseite | Kabellänge | Medium temperature (continuous) | Mit Rückschlagklappe | Nominal operating mode | Supporting protocol for Modbus RTU | Bilder
KESSEL Aqualift F Compact Duo Hebeanlage |  |  | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/05/47322105px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47322111px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47320709px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47320727px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/87/47321287px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/47/47320647px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/69/47321369px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/35/47320635px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47322109px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/15/47322115px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47320713px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/31/47320731px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/91/47321291px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/51/47320651px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/73/47321373px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/39/47320639px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/07/47322107px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47322113px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47320711px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/29/47320729px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/89/47321289px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/49/47320649px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/71/47321371px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/37/47320637px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenplatte, schwarz | 4026092073070 | 28704S | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47320709px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47320713px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47320711px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenpl., befliesbar | 4026092093399 | 28704X | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47320727px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/31/47320731px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/29/47320729px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, freie Aufstellung | 4026092093412 | 28718 | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/69/47321369px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/73/47321373px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/71/47321371px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resistant, freie Aufst. | 4026092093696 | 28718C | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/87/47321287px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/91/47321291px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/89/47321289px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resist., Bodenpl., befl. | 4026092093665 | 28704XC | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/35/47320635px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/39/47320639px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/37/47320637px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resist., Bodenpl., schw. | 4026092093672 | 28704SC | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/47/47320647px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/51/47320651px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/49/47320649px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S3 | 4026092005552 | 28652 | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47322111px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/15/47322115px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47322113px1528x1080.webp
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3 | 4026092005989 | 28634 | 580,00 - 780,00 | 395,00 - 539,00 | DN 100, DN 32 | DN 100 | Rohrende | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | F | 230V, 400V | IP68 | Gusseisen | Gusseisen | 2,00 | 1.415,00 - 2.845,00 | 40,00 - 110,00 | 40,00 - 120,00 | 8,00 - 16,00 | 11,50 - 47,00 | 0,04 | 690,00 - 2.700,00 | 1.200,00 - 3.200,00 | 2,70 - 5,40 | 0,00 - 50,00 | Prepared | 110 mm | 5 m | 40 °C | ja | S3 | false | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/05/47322105px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47322109px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/07/47322107px1528x1080.webp
powered by Heinze