## KESSEL Entwässerungstechnik
KESSEL Entwässerungstechnik
Name | GTIN | HAN | Einbauort | Nenngröße | Werkstoff | Anschlüsse | Nenninnendurchmesser alle Anschlüsse | Werkstoff des Deckels | Anschlusshöhe Ablauf (m) | Auffangkapazität Schlammfänger (m³) | Durchlassfähigkeit (l/min) | Lagerkapazität Abscheider (m³) | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm) | Für (organische) Fette geeignet | Bilder
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4 |  |  | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47319922px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47320574px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/52/47323452px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/40/47323640px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/01/47322601px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/57/47322557px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/12/47323612px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47322525px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47319964px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47323576px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/21/47322521px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/28/47320228px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/24/47319924px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47320627px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/54/47323454px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47323642px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/05/47322605px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/99/47322599px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/56/47323656px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/14/47323614px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/58/47323658px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/15/47320615px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47323644px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/55/47322555px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/59/47322559px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/03/47322603px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47319966px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47320576px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/78/47323578px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/53/47322553px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/46/47319946px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47320625px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/30/47320230px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/36/47323636px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/34/47320234px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47319972px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/23/47322523px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47322527px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix | 4026092060834 | 93004.01/DSP | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47319922px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/24/47319924px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump | 4026092060988 | 93004.01/PVS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47319964px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47319966px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump, SonicControl | 4026092065082 | 93004.02/PVS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47319964px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47319972px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix, SonicControl | 4026092064986 | 93004.02/DSP | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47319922px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/46/47319946px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct | 4026092060742 | 93004.01/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/21/47322521px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/23/47322523px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinrichtung | 4026092063491 | 93004.11/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47322525px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/55/47322555px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinrichtung, Schauglas | 4026092063699 | 93004.31/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/01/47322601px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/03/47322603px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinr., Schauglas, SC | 4026092063743 | 93004.32/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/01/47322601px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/05/47322605px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinr., SonicControl | 4026092063545 | 93004.12/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47322525px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47322527px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas | 4026092063590 | 93004.21/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/57/47322557px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/59/47322559px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas, SonicControl | 4026092063644 | 93004.22/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/57/47322557px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/99/47322599px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl | 4026092061527 | 93004.02/D | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/21/47322521px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/53/47322553px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix | 4026092060780 | 93004.01/DS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47320574px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47320576px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix & Pump | 4026092060933 | 93004.01/MS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/28/47320228px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/30/47320230px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl | 4026092065037 | 93004.02/MS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/28/47320228px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/34/47320234px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas | 4026092068878 | 93004.31/DS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47320574px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47320627px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas, SonicControl | 4026092068922 | 93004.32/DS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47320574px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/15/47320615px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, SonicControl | 4026092064931 | 93004.02/DS | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47320574px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47320625px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard | 4026092060896 | 93004.01 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47323576px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/36/47323636px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleinrichtung | 4026092063194 | 93004.11 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/40/47323640px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47323642px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleinr., Schauglas | 4026092063392 | 93004.31 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/52/47323452px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/54/47323454px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleinr., Schauglas, SC | 4026092063446 | 93004.32 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/52/47323452px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47323644px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleinr., SonicControl | 4026092063248 | 93004.12 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/40/47323640px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/56/47323656px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Schauglas | 4026092063293 | 93004.21 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/12/47323612px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/14/47323614px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Schauglas, SonicControl | 4026092063347 | 93004.22 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/12/47323612px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/58/47323658px764x1080.webp
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, SonicControl | 4026092061473 | 93004.02 | Freiaufstellung | NS 40 | Polyethylen (PE) | Kunststoffschweißende | DN 100 | Polyethylen (PE) | 0,99 | 0,40 | 240,00 | 0,16 | 110,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47323576px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/78/47323578px764x1080.webp
powered by Heinze