KESSEL-Rohrklappe DN 1000

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

GTIN:

4026092054987

HAN:

791000

Nenninnendurchmesser

DN 1000

Produktart

Rohrklappe

Werkstoff

Kunststoff

Rohraußendurchmesser (mm)

1.000,00

With emergency power supply

false

Suitable for waste water containing faeces according to DIN 1986-100

false