KESSEL-Rohrklappe DN 600

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

GTIN:

4026092011683

HAN:

79600

Nenninnendurchmesser

DN 600

Produktart

Rohrklappe

Werkstoff

Kunststoff

Rohraußendurchmesser (mm)

638,00

With emergency power supply

false

Suitable for waste water containing faeces according to DIN 1986-100

false