## KESSEL Entwässerungstechnik
KESSEL Entwässerungstechnik
Name | GTIN | HAN | Nenninnendurchmesser | Produktart | Werkstoff | Rohraußendurchmesser (mm) | With emergency power supply | Suitable for waste water containing faeces according to DIN 1986-100 | Number of independent back flow safeguards | Bilder
KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix, Einbau Bodenplatte |  |  | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/70/47325170px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/96/47325096px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/34/47325234px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/40/47325040px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/58/47325158px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47325142px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47325164px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/28/47324928px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/90/47325090px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/21/47325221px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/52/47324952px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47325209px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/18/47325118px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47324976px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47325064px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/70/47325070px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47324922px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/02/47325102px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47325227px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/82/47325082px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47325174px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/00/47325100px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/38/47325238px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47325044px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/62/47325162px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/46/47325146px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/68/47325168px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/32/47324932px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/94/47325094px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47325225px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/56/47324956px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47325213px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47325122px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/80/47324980px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/68/47325068px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47325074px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/26/47324926px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/06/47325106px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/32/47325232px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/87/47325087px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47325172px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/98/47325098px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/36/47325236px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47325042px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/60/47325160px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47325144px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47325166px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/30/47324930px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/92/47325092px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/23/47325223px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/54/47324954px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47325211px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/20/47325120px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/78/47324978px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47325066px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47325072px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/24/47324924px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/04/47325104px1528x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/29/47325229px1527x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/84/47325084px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 | 4026092076385 | 730100.10X | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47325064px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/68/47325068px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47325066px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R | 4026092076392 | 730100.10XR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/18/47325118px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47325122px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/20/47325120px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 | 4026092076361 | 730100.10S | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/64/47325164px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/68/47325168px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/66/47325166px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R | 4026092076378 | 730100.10SR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/09/47325209px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/13/47325213px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/11/47325211px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 | 4026092076446 | 730125.10X | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/70/47325070px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47325074px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47325072px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R | 4026092076453 | 730125.10XR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/96/47325096px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/00/47325100px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/98/47325098px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 | 4026092076422 | 730125.10S | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/70/47325170px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/74/47325174px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/72/47325172px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R | 4026092076439 | 730125.10SR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/27/47325227px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/32/47325232px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/29/47325229px1527x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 | 4026092076507 | 730150.10X | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/40/47325040px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47325044px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47325042px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R | 4026092076514 | 730150.10XR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/82/47325082px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/87/47325087px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/84/47325084px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 | 4026092076484 | 730150.10S | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/42/47325142px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/46/47325146px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/44/47325144px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R | 4026092076491 | 730150.10SR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/58/47325158px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/62/47325162px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/60/47325160px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 | 4026092076569 | 730200.10X | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/22/47324922px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/26/47324926px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/24/47324924px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R | 4026092076576 | 730200.10XR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/28/47324928px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/32/47324932px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/30/47324930px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 | 4026092076545 | 730200.10S | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/52/47324952px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/56/47324956px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/54/47324954px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R | 4026092076552 | 730200.10SR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/76/47324976px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/80/47324980px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/78/47324978px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 | 4026092076323 | 730090.10X | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/90/47325090px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/94/47325094px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/92/47325092px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R | 4026092076330 | 730090.10XR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/02/47325102px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/06/47325106px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/04/47325104px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 | 4026092076309 | 730090.10S | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/21/47325221px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/25/47325225px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/23/47325223px1528x1080.webp
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R | 4026092076316 | 730090.10SR | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 90 | Rückstauverschluss | Sonstige | 90,00 - 200,00 | false | false | 2 | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/34/47325234px2715x1920.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/38/47325238px764x1080.webp https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/36/47325236px1528x1080.webp
powered by Heinze