## KESSEL Entwässerungstechnik
KESSEL Entwässerungstechnik
Name | GTIN | HAN | Elektrischer Anschluss | Frequenz | Communication | Supporting protocol for Modbus RTU | Art des Motorstarters | Bilder
KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Pegelsonde | 4026092058381 | 28746P | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | Prepared | false | Direktstarter | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/18/47323718px2715x1920.webp
powered by Heinze