## KESSEL Entwässerungstechnik
KESSEL Entwässerungstechnik
Name | GTIN | HAN | Elektrischer Anschluss | Frequenz | Communication | Supporting protocol for Modbus RTU | Art des Motorstarters | Bilder
KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, Drucksensor/optische Sonde | 4026092058275 | 28731DO | Anschlusskabel mit Stecker | 50 Hz | Prepared | false | Direktstarter | https://cdn.ais-online.de/m2/56/61356/images/26/47323726px2715x1920.webp
powered by Heinze