KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink free, NS 2

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

GTIN:

4026092026885

HAN:

97202/000

Einbauort

Innenraumanlagen

Werkstoff

Polyethylen (PE)

Anschlüsse

Kunststoffschweißende

Nenninnendurchmesser alle Anschlüsse

DN 70

Werkstoff des Deckels

Polyethylen (PE)

Anschlusshöhe Ablauf (m)

0,26

Durchlassfähigkeit (l/min)

120,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

75,00