KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 2

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

Einbauort

Freiluftanlagen

Werkstoff

Polyethylen (PE)

Einbautiefe (mm)

55,00 - 405,00

Anschlüsse

Kunststoffschweißende

Nenninnendurchmesser alle Anschlüsse

DN 100

Werkstoff des Deckels

Gusseisen, Polyethylen (PE)

Anschlusshöhe Ablauf (m)

0,38

Belastung Deckel (N)

15.000,00 - 400.000,00

Durchlassfähigkeit (l/min)

120,00

Lichte Weite Einstieg (m)

0,40

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

110,00