Lehmstein (LS) - tragend - DIN 18945 -p3 - II - 2,2 -NF - A1

Kimm

Eigenschaften

HAN:

A014E360

Druckfestigkeitsklasse

3

Format

NF

Produkt

Planstein

Tragverhalten

tragend

Werkstoff

Lehm

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Brandverhalten

A1

Gewicht (kg)

4,20

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,20

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

1,30