DG C Rechtecküberlauf (180/80/300) BIT/FPO/TPO (PP)

Kingspan Light + Air

Eigenschaften

GTIN:

4028063115574

HAN:

11000335768

Produkt

Überlauf

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Flanschtyp

Klebeflansch

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Gewicht (kg)

0,98

Nennweite DN

80,00