Knauf Lustro, Klebe- und Armiermörtel

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel

Anwendung Putze

Armierungsputz

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

weiß

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Glattputz

Spezifikation Mörtel

Leichtmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50