KRASO Dichteinsatz Universal 200 DD/T

KRASO

Eigenschaften

GTIN:

4062439035721

HAN:

KDIUNIG200

Werkstoff

Edelstahl, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polypropylen (PP)

Außendurchmesser (mm)

200,00

Innendurchmesser (mm)

110,00 - 160,00

Länge (mm)

40,00

Anzahl Bolzen

8

Werkstoffgüte

Edelstahl (V2A), Edelstahl (V4A)

Anzugsdrehmoment (Nm)

12,00

Druckdichtigkeit (bar)

1,50

Gewicht (kg)

1,80

Temperaturbeständigkeit (°C)

0,00 - 90,00