KRASO Schwanenhals - wärmegedämmt -, NW 300, Edelstahl rostfrei V2A

KRASO

Eigenschaften

HAN:

KWSH300V2A

Werkstoff

Edelstahl, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Nennweite DN

300,00

Durchmesser Rohr oder Kabel

3x 0-110 mm, 5x 0-85 mm, 9x 0-63 mm