Küberit Abschlussprofile 307

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, bronze, gold, schwarz, silber

Oberfläche

eloxiert, gebürstet, glanz, poliert, pulverbeschichtet, unbehandelt

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium, Edelstahl, Messing

Breite (mm)

22,50

Dicke  Bodenbelag (mm)

6,00

Höhe (mm)

7,50

Länge (mm)

2.500,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

1,50

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Farbtonbezeichnung Hersteller

F2 edelstahloptik, F4 silber, F0 natur, F6 bronze, F3 poliert, F5 gold, F9 sand, F8 glanz, F7 poliert, F16 pulverbeschichtet schwarz matt (RAL9005), F8G matt gebürstet