Küberit Abschlussprofile 358

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, bronze, silber

Oberfläche

eloxiert, poliert

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

18,00

Dicke  Bodenbelag (mm)

4,00

Höhe (mm)

5,00

Länge (mm)

1.000,00 - 5.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

schrauben

Brandverhalten

A1

Farbtonbezeichnung Hersteller

F2 edelstahloptik, F9 sand, F3 poliert, F6 bronze, F4 silber