## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Akzentfarbe | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Schutzart (IP) | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of electronic operating method | With pre-filter | Sound class according to DIN-52 218 | Bilder
AR F5 Standbatterie, elek., Mischer |  |  | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/12/47183012px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/69/47186269px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/55/47185755px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/46/47183246px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/15/47186115px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/52/47188852px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/28/47181728px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/14/48483414px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/23/46601023px480x453.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/13/46601013px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/76/46600876px480x453.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/66/46601066px480x480.jpg
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 3l, Batterie | 7612982243929 | 2030039427 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/46/47183246px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 3l, f. Netzteil | 7612982243974 | 2030039434 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/55/47185755px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 3l, Steckernetzteil 230 VAC | 7612982243950 | 2030039431 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/54/47182154px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 3l, UP-Netzteil 230 VAC | 7612982243967 | 2030039432 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/52/47188852px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/14/48483414px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, Batterie | 7612982239526 | 2030027923 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/83/47186383px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, für Netzteil | 7612982238758 | 2030036159 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/20/47187720px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, Rohre, Batterie | 7612982287169 | 2030065388 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/13/46601013px480x480.jpg
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, Rohre, Steckernetzteil 230 VAC | 7612982282638 | 2030058463 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/66/46601066px480x480.jpg
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, silikonfrei, UP-Netzteil 230 VAC | 7612982259852 | 2030048268 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/76/46600876px480x453.jpg
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, Steckernetzteil 230 VAC | 7612982239533 | 2030035328 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/69/47186269px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, 5l, UP-Netzteil 230 VAC | 7612982239540 | 2030035329 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/15/47186115px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, ND, silikonfrei, UP-Netzteil 230 VAC | 7612982259845 | 2030048274 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/23/46601023px480x453.jpg
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, Niederdruck, Batterie | 7612982232268 | 2030031350 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/28/47181728px1200x1200.webp
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, Niederdruck, silikonfrei, Batterie | 7612982260827 | 2030048749 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne
AR Standbatterie, F5, elek., Mischer, Niederdruck, Steckernetzteil 230 VAC | 7612982239588 | 2030035332 | elektronisch | Sonstige | chrom | Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Fernbedienung | EB, ohne | IP59K | keine Angabe | 6,00 - 230,00 | 140,00 | 100,00 | 1,00 - 255,00 | 125,00 | 3, 4, 5 | ohne | SENSOR | false, true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/12/47183012px1200x1200.webp
powered by Heinze