## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Art der Armatur | Werkstoff | Breite (mm) | Einbautiefe (mm) | Länge (mm) | Anschluss | Anschlussmaß Zufuhr | Position Abgang | Rückflusssicherung nach EN 1717 | max. Betriebstemperatur (°C) | Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar) | Nenndruck (bar) | Nennweite DN | Sound class according to EN ISO 3822 | With pre-filter | Bilder
AR F5 Systembox Rohbauset |  |  | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/50/47184350px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/84/47182784px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/47184379px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/08/48483008px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/91/46600991px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/43/46600743px480x480.jpg
AR Rohbauset, F5, Systembox R5, duschen, Kalt- oder vorgem. Warmwasser, Klebefl. | 7612982271885 | 2030055925 | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/84/47182784px1200x1200.webp
AR Rohbauset, F5, Systembox R5, duschen, o. Mischung, f. F-Set DN20, Klebefl. | 7612982357640 | 2030072785 | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/43/46600743px480x480.jpg
AR Rohbauset, F5, Systembox R5, duschen, Warm- und Kaltwasser, Klebeflansch | 7612982230080 | 2030028990 | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/47184379px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/08/48483008px1200x1200.webp
AR Rohbauset, F5, Systembox R5, waschen, Kalt- oder vorgem. Warmwasser, Klebefl. | 7612982279485 | 2030060058 | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/91/46600991px480x480.jpg
AR Rohbauset, F5, Systembox R5, waschen, Warm- und Kaltwasser, Klebeflansch | 7612982230097 | 2030028992 | Festwiderstand (z.B. Absperrarmatur, Schmutzfänger, Filter, Verschneidearmaturb), Rohrbelüfler) | Kunststoff, Messing | 198,00 | 80,00 - 105,00 | 230,00 | Außengewinde | 1/2 Zoll (15) | oben | AA | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | ohne | false | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/50/47184350px1200x1200.webp
powered by Heinze