## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Position Abgang | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Schutzart (IP) | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Frequenz Spülzyklus (Sek) | Mittenabstand (mm) | Spülzeit (Sek) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of electronic operating method | Type of grip | With pre-filter | With S-couplings | Sound class according to DIN-52 218 | Bilder
AR F5 Wandbatterie, elek., Thermostat, Dusche |  |  | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/14/47179314px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/13/48482513px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/87/47186687px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/49/47184849px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/84/47179484px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/76/47179376px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/85/48482385px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/77/48483277px1200x1132.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/48482979px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/19/48483319px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/22/48483222px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48483000px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/62/48483162px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Bogen/Duschrohr, Batterie | 7612982234446 | 2030032990 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/87/47186687px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/19/48483319px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Bogen/Duschrohr, für Netzteil | 7612982244346 | 2030039542 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/84/47179484px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/22/48483222px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Bogen/Duschrohr, TD, Batterie | 7612982244360 | 2030039547 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/49/47184849px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Bogen/Duschrohr, TD, für Netzteil | 7612982244384 | 2030039550 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/76/47179376px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, Batterie | 7612982239670 | 2030036691 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/72/47184172px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, C-Modul, Batterie | 7612987618746 | 3600008373 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/13/48482513px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/48482979px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, für C-Modul, Batterie | 7612987618715 | 3600004013 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/85/48482385px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/62/48483162px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, für Netzteil | 7612982244353 | 2030039543 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/22/47186322px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48483000px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, TD, Batterie | 7612982244377 | 2030039548 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/14/47179314px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/77/48483277px1200x1132.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, für Handbrause, TD, für Netzteil | 7612982244391 | 2030039551 | elektronisch | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Gewindeanschluss | nach oben, nach unten | Manually/remote control | EB | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 1,00 - 255,00 | 12 | ohne | SENSOR | eingriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/09/47182709px1200x1200.webp
powered by Heinze