## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Akzentfarbe | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Schutzart (IP) | Anschlussspannung (V) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Type of electronic operating method | Type of grip | With pre-filter | Bilder
AR F5 Wandbatterie, elek., Thermostat, Schwenkauslauf |  |  | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/08/47185708px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/32/48481632px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48481600px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/62/47181862px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/78/47179178px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/69/47186169px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/19/47185819px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/17/47188717px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/21/47187221px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/47189379px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/41/47185341px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/46/47187146px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/63/47182663px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/97/47180197px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/89/48482989px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/55/48482955px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 145 mm, C-Modul, Batterie | 7612987618777 | 3600008354 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/32/48481632px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 145 mm, f. C-Modul, Batt. | 7612987618678 | 3600004009 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48481600px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/89/48482989px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 200 mm, C-Modul, Batterie | 7612987618784 | 3600008356 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/32/48481632px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 200 mm, f. C-Modul, Batt. | 7612987618685 | 3600004010 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48481600px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/55/48482955px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 260 mm, C-Modul, Batterie | 7612987618722 | 3600008357 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/32/48481632px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkausl., 260 mm, f. C-Modul, Batt. | 7612987618692 | 3600004011 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/00/48481600px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 155 mm, Batterie | 7612982234385 | 2030032980 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/21/47187221px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 155 mm, f. Netzteil | 7612982238932 | 2030036210 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/79/47189379px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 155 mm, TD, Batterie | 7612982244278 | 2030039527 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/08/47185708px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 155 mm, TD, f. Netzteil | 7612982244308 | 2030039530 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/69/47186169px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 215 mm, Batterie | 7612982234392 | 2030032981 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/41/47185341px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 215 mm, f. Netzteil | 7612982238949 | 2030036211 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/78/47179178px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 215 mm, TD, Batterie | 7612982244285 | 2030039528 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/97/47180197px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 215 mm, TD, f. Netzteil | 7612982244315 | 2030039538 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/63/47182663px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 275 mm, Batterie | 7612982234415 | 2030032983 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/46/47187146px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 275 mm, f. Netzteil | 7612982238956 | 2030036212 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/17/47188717px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 275 mm, TD, Batterie | 7612982244292 | 2030039529 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/62/47181862px1200x1200.webp
AR Wandbatterie, F5, elek., Thermostat, Schwenkauslauf, 275 mm, TD, f. Netzteil | 7612982244322 | 2030039539 | elektronisch | drehbar unten | chrom | Wandanbau | poliert, verchromt | Messing | Chrom | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 2-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | Thermostatisch | Rohr | Strahlregler | Fernbedienung | EB | IP59K | 6,00 | 150,00 | 145,00 - 275,00 | 6 | SENSOR | eingriffig | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/19/47185819px1200x1200.webp
powered by Heinze