## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Farbton | Anschluss | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Oberflächenbehandlung | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Frequenz Spülzyklus (Sek) | max. Durchsatzkapazität (300 kPa) (l/s) | Sound class according to EN ISO 3822 | Manual operation possible | Sound class according to DIN-52 218 | Anschlussmaß Zufuhr | Bilder
AR F5 WC-Spülarmatur, elek., UP |  |  | Wandeinbau | silber | Außengewinde | Sonstige | Sonstige | Sonstige | keine Angabe | 24,00 | 1,00 - 255,00 | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/82/47180882px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/70/48481770px1200x1200.webp https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/50/48481650px1200x1200.webp
AR WC-Spüler, F5, elektronisch, DN20, Unterputz, 24 VDC | 7612987609638 | 3600005635 | Wandeinbau | silber | Außengewinde | Sonstige | Sonstige | Sonstige | keine Angabe | 24,00 | 1,00 - 255,00 | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/50/48481650px1200x1200.webp
AR WC-Spüler, F5, elektronisch, DN20, UP, AG I, Fertigbauset, für Batt./Net | 7612987610849 | 3600000383 | Wandeinbau | silber | Außengewinde | Sonstige | Sonstige | Sonstige | keine Angabe | 24,00 | 1,00 - 255,00 | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/70/48481770px1200x1200.webp
AR WC-Spüler, F5, elektronisch, DN20, UP, Fertigbauset, Spez.-Schr., 24 VDC | 7612982304019 | 2030068203 | Wandeinbau | silber | Außengewinde | Sonstige | Sonstige | Sonstige | keine Angabe | 24,00 | 1,00 - 255,00 | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/82/47180882px1200x1200.webp
powered by Heinze