## KWC Aquarotter
KWC Aquarotter
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Bedienung | Position Abgang | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Schließmechanismus | Schutzart (IP) | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Frequenz Spülzyklus (Sek) | Mittenabstand (mm) | Spülzeit (Sek) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | With pre-filter | With S-couplings | Sound class according to DIN-52 218 | Bilder
AR Wandbatterie, F5, hydr., Thermostat, für Bogen/Duschrohr, Hygieneeinheit | 7612982245695 | 2030040291 | mechanisch | chrom | Wandanbau | glänzend, poliert, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | Batterie | Thermostatisch | Hand | nach oben | Manually/remote control | EB | Plastic cartridge | IP59K | keine Angabe | 6,00 | 1,00 - 255,00 | 150,00 | 5,00 - 35,00 | 18 | ohne | zweigriffig | true | true | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/52/65552/images/58/47189158px1200x1200.webp
powered by Heinze