## LAMILUX
LAMILUX
Name | Einbauteil, Dach | Farbton | Fluchtweg | Form | Lichtdurchlässigkeit Verglasung | Oberfläche | Öffnungsart | Verglasung | Werkstoff | Breite (mm) | Länge (mm) | Bedienung | Brandverhalten | Lüftungsregulierung | Material Verkleidung | Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz | Dicke Verglasung (mm) | Gesamtenergiedurchlass (%) | Lichtdurchlässigkeit (%) | Ug-Wert (W/(m²K)) | Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Lichtdurchlässigkeit Verglasung | EnEV 2014 | Lichtfläche | Werkstoff Einfassrahmen | Brandverhalten NORM | Motorbezeichnung | Fallsicherung | Bilder
LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Quadrat | Dachausstieg, Dachfenster | nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang | quadratisch | matt, transparent / klar | lackiert, unbehandelt | Klappflügel | Einscheibensicherheitsglas ESG, Sicherheitsverglasung VSG | Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Glas, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Kunststoff, Polyurethan (PUR) | 2.000,00 | 2.000,00 | automatisch, elektrisch betrieben | A1, E | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter | Aluminium, Kunststoff | UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke | 51,00 | 51,00 | 72,00 | 0,60 | Flachdachfenster starr ¦ Flachdachfenster lüftbar ¦ Dachausstieg ¦ Dachausstieg, wärmegedämmt | lichtdurchlässig ¦ lichtdurchlässig klar-farblos | erfüllt | 4 | Aluminium | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 ¦ E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 | Hydraulikzylinder | mit ¦ ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/16/62216/images/71/44433071px5000x3500.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/16/62216/images/61/44433061px1200x675.jpg
powered by Heinze