HALFEN BA Body Anker Fassadenplatten

Leviat

Eigenschaften

Einbauort

Flächen-Verankerung

Produkt

Befestigungsanker

Werkstoff

Edelstahl

Befestigung

Dübelmontage

Einbauhöhe/-tiefe (m)

0,06 - 0,12

Lastaufnahme (kN)

1,30