HALFEN DEMU Bolzenanker 1988 M16 x 140 - A4-80

Leviat

Eigenschaften

HAN:

0020.010-00018

Art der Anker

Bolzenanker

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

140,00

Gewindeart

metrisch

Gewindemaß

M16