LINITHERM PAL Gefälle Gratpl.130/155 Set

Linzmeier Bauelemente

Eigenschaften

GTIN:

4040204637820

HAN:

6003782

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan-Hartschaum

Brandverhalten

E

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

gerade

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,02

mittlere Dicke  Gefälledämmschicht (mm)

143,00

Neigung  Gefälle (%)

2,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,02