Marazzi Allmarble Boden- und Wandfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

glänzend, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug, Keramik

Breite (mm)

30,00 - 75,00

Dicke (mm)

20,00

Länge (mm)

60,00 - 150,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIa

Standardformate

30x60, 60x60, 75x75, 60x120, 75x150, 40x120

Ausführungen

Mosaik