Marazzi Appeal Boden- und Wandfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C, R 11, R 9

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

matt, strukturiert

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug, Keramik

Breite (mm)

30,00 - 60,00

Dicke (mm)

8,50 - 9,50

Länge (mm)

60,00 - 120,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIa

Standardformate

60x120, 60x60, 30x60

Struktur

Wind 3D

Ausführungen

Decor, Mosaik

Decor-/Mosaikformate

60x60, 30x30