Marazzi Art20 Bodenfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10, R 11

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug, Keramik

Breite (mm)

80,00

Dicke (mm)

20,00

Länge (mm)

80,00

Standardformate

80x80