Marazzi Clays Boden- und Wandfliese

MARAZZI

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C, R 10, R 9

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Feinsteinzeug, Keramik

Breite (mm)

7,00 - 75,00

Dicke (mm)

9,50

Länge (mm)

18,20 - 120,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIa

Standardformate

30x60, 30x120, 60x60, 75x75, 60x120

Ausführungen

Decor, Mosaik

Decor-/Mosaikformate

7x28, 21x18,2